様式第１号（その１）（第３条関係）

| ×届出番号 |  |
| --- | --- |
| ×届出年月日 | 年 月 日 |

液化石油ガス設備工事届出書

年　　月　　日

西はりま消防組合管理者　様

氏名又は名称及び法人にあってはその代表者氏名

住　所

㊞

| 設備工事事業開始届出番号 | ２ | ７ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３８条の３の規定により、次のとおり届け出ます。

| 工事に係る供給設備又は 消費設備の所在地 |  |
| --- | --- |
| 当該設備の所有者又は 占有者の氏名又は名称 |  |
| 当該設備の使用目的 |  |
| 貯蔵設備の貯蔵能力 | ㎏（ ㎏容器 × 本） |
| 工事の内容 | １ 供給設備 新設 | ２ 供給設備変更 |
|  |  | (１)供給管 延長 | (２)貯蔵設備 位置変更 | (３)貯蔵能力 増加 |

(備考)１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　×印の項は記載しないこと。

３　この用紙の記入は必ず台紙を使用して記載すること。

様式第１号（その２）（第３条関係）

| 施設又は 建築物 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |
|  | 所有者氏名 |  |
| 工事完了年月日 | 年 月 日 |
| 供給開始年月日 | 年 月 日 |
| 工事に従事 した液化石油 ガス設備士 | 氏名 | 免状番号 | 交付年月日 | 再講習年月日 | 交付府県名 |
| 貯蔵施設 | 最大貯蔵能力（ヘッダー数） | ㎏ × 本 ＝ ㎏ |
|  | 容器置場 | 容器置場の有無 | 有・無 | 火点距離 ｍ |
|  |  | 床面積 ㎡ | 換気口 | ㎝2 | 屋根 |
|  | 気化方法 | ① 自然気化 | ② 強制気化・容量（メーカー等） |
| ガス漏れ警報器 設置状況 | メーカー | 取付け必要個数 | 取付け個数 | 警報場所 |
| ガスメーター | メーカー | 形 式 | 容 量 | 検定期限 |
| 調整器 | メーカー | 形 式 | 容 量 | 製造年月 | 入口圧力 | 出口圧力 | 閉塞圧力 | 器具入口圧力 |
| 供給管の 状況 | 埋設部の有無 | 有・無 | 絶縁継手 | 有（ ケ所）・無 |
|  | 埋設部の材料 | 直 管 |  | 継 手 |  |
|  | 埋設部の深さ | ㎝ | 危険標識 | 有・無 |
| 消費配管の 状況 | 埋設部の有無 | 有・無 | 絶縁継手 | 有（ ケ所）・ 無 |
|  | 埋設部の材料 | 直 管 |  | 継 手 |  |
|  | 埋設部の深さ | ㎝ | 危険標識 | 有・無 |
| 気密試験 | 圧力区分 | 基準圧力 | 実施圧力 | 保持時間 | 備 考 |
|  | 高圧部 | 15.6㎏／㎝2 |  |  |  |
|  | 中圧部 | 1.5～２㎏／㎝2 |  |  |  |
|  | 低圧部 | 840～1000㎜Aq |  |  |  |

（注）この用紙の記入は必ず台紙を使用して記載すること。

様式第１号（その３）（第３条関係）

| 「特定地下街等」の有無 | 有・無 | 有の場合緊急遮断装置の種類（ ） |
| --- | --- | --- |
| その他「地下室等」及び 地下ピットの有無 | 有・無 | 有の場合は概略容積 タテ ヨコ フカサ 〔 × × 〕 |

燃焼器具と末端閉止弁の接続方法等

|  | 燃焼器 の種類 | 個数 | 消費量 | 閉止弁の種類 | 接続する 管の種類 | 接続方法 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定式燃焼器具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 移動式燃焼器具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 閉止弁 の種類 | 個数 | 措 置 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未使用閉止弁 |  |  |  |  |

添付書類　・アイソメ図（埋設部、絶縁継手の明示）

・付近見取図　　・貯蔵施設付近の図面　　・施設全体平面図