様式第４号（第８条関係）

設 置 届 出 書

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年　　月　　日  　西はりま消防組合  　　　　　消防署長　様  １　届出者  住　所  電話　　（　）  氏　名 | | | | | | | | | | | |
| ２ | 所在地 | 電話　　（　） | | | | | | | | | |
| 防  火  対  象  物 |
| 名称 |  | | | | | | | 用途 |  | |
| ３ | 構　　　　　　　造 | | | | 場　　　　　　　所 | | | | 床　 面　 積 | | |
| 設  置  場  所 |  | | | | 屋内（　階）、屋外 | | | | ㎡ | | |
| 消防用設備等  （特殊消防用設備等） | | |  | 不燃区画 | | | 有・無 | 換気設備 | | 有・無 |
| ４  届  出  設  備 | 電圧 | 動力 | 一次　Ｖ　二次　Ｖ | | | | 全出力又は  蓄電池容量 | 動力 | ｋＷ  ｋＷｈ | | |
| 電灯 | 一次　Ｖ　二次　Ｖ | | | | 電灯 | ｋＷ  ｋＷｈ | | |
| 着工（予定）  年月日 | | 年　　月　　日 | | | | 完　成（予定）年月日 | | 年　月　日 | | |
| 設備 の 概要 | | 種別 | | キュービクル式（屋内・屋外）・その他 | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| ５　主任技術者氏名 | | |  | | | | | | | | |
| ６　工事施工者 | | 住所 | | 電話 　（　 ） | | | | | | | |
| 氏名 | |  | | | | | | | |
| ※　受　　　付　　　欄 | | | | | | ※　経　　　過　　　欄 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |

　備考

　　１　届出事項を○で囲むこと。

　　２　※印の欄は、記入しないこと。

　　３　裏面をよく読んで記入してください。

　　４　届出書は、正副各１通提出すること。

　　５　当該設備の設計図書を添付すること。

記入方法

　　１欄　「届出者」が法人、団体等である場合は、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

　　４欄　「電圧」は、変電設備にあっては、一次電圧及び二次電圧の双方を記入すること。

　　　　　「全出力又は蓄電池容量」は、燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備又は発電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては蓄電池容量を記入すること。

　　　　　「設備の概要」は、次によって記入すること。なお、書き込めない事項は、別紙に記載し、添付すること。

　　　　・変電設備の場合

　　　　　　変圧器の種別、容量、台数及び結線方法

　　　　　　種別には、単相、計器用、試験用等の別及び冷却方法（乾式冷風、油入水冷、送油等）を記入すること。

　　　　　　　　単相油入自冷式150ＫＶＡ×３　△△結線

　　　　　　避雷器の種別、接地抵抗値及び検漏器の種別

　　　　　　　　避雷器：ベレット型　５Ω

　　　　　　　　　検漏器：静電型（検漏器を省いて地気電路自動遮断装置を施設するときは、その旨を記入すること。）

　　　　　　断路器、エクスパルジョンヒューズその他アークを発生するおそれのある高圧用機械の種別及び容量

　　　　・急速充電設備の場合

　　　　　　急速充電設備の型式及び台数

　　　　　　蓄電池を内蔵しているものにあっては蓄電池の容量

　　　　・発電設備の場合

　　　　　　原動機の種類及び容量

　　　　　　発電機の種類、容量及び個数

　　　　　　附属設備の概要（機器、排気筒、燃料槽等）

　　　　・蓄電池設備の場合

　　　　　　蓄電池の種類及び容量別個数

　　　　　　床の材質及び電槽の設備状況

　　　　　　使用目的の概要

　　　　　　　　誘導灯及び油入自動遮断器の操作用